## 2023
２０２３年度 指定管理者 修繕等明細
（千円）
№ | 修繕項目 | 修繕額
1 | スプリンクラー自動火災報知設備連動 | 225
2 | 新規カードキー発行 | 3
3 | 貸事務所区画ポスト増設 | 70
4 | 新規カードキー発行 | 4.5
5 | 外部ロッカー用電源工事 | 230
6 | 工事に伴う夜間警備代 | 3
7 | 貸事務所区画 ドアクローザー交換 | 55
8 | スーパー 分電盤防水工事 | 72
9 | 廃棄物保管庫 扉調整工事 | 60
10 | ガス警報器交換 | 160
11 | 消火器交換 | 127
12 | 自動ドア従動プーリー交換 | 85
13 | 男子トイレ 便座２か所交換 | 76
14 | 防犯カメラ交換 | 120
15 | 天井裏漏水調査 | 60
16 | 東側外部階段 錆止め塗装 | 690

## 2024
２０２４年度 指定管理者 修繕等明細
（千円）
№ | 修繕項目 | 修繕額
1 | ホームセンター側 自動ドア吊り車交換 | 92
2 | 飲食テナント 排水管漏水修繕工事 | 40
3 | 消防設備点検指摘事項是正 | 133
4 | 貸事務所区画 ドアクローザー 戸当たり設置 | 70
5 | 飲食店 ガス給湯器部品交換 | 172
6 | 厨房機器 メンテナンス契約 | 153
7 | 自動ドア吊り車交換工事 | 280
8 | 飲食区画バックヤード壁面修繕 | 50
9 | 共用部男子トイレ便座破損修繕 | 47
10 | 共用部南側外部ドア修繕 | 341
11 | 飲食区画 感知器交換 | 37
12 | フードコート 排煙窓ワイヤー 交換 | 330
13 | 多目的トイレウォシュレット不具合 | 85
14 | 自動ドア従動側プーリー交換 | 163
1993

## 2025
２０２５年度 指定管理者 修繕等明細
（千円）
№ | 修繕項目 | 修繕額
1 | 外部インターロッキング修繕 | 132
2 | 便座交換修繕作業 | 35
3 | 消防設備点検是正工事 | 99
4 | トイレ修繕作業 | 32
5 | 防犯カメラモニター修繕工事 | 60
6 | フードコート前水漏排水調査 | 165
7 | 女子トイレ修繕作業 | 40
8 | フードコート不具合修繕工事 | 170
9 | 非常照明交換作業 | 97
10 | ホームセンター室外機不具合修繕工事 | 660
11 | 共用部出入口フロアヒンジ交換工事 | 829
12 | 非常用発電バッテリー交換 | 253
13 | 冷水器ウォーターバルブ交換工事 | 44
2616